РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ   МИЙНАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

от «13» сентября  2010 г. N42

______________________________

г.Лахденпохья

Об утверждения Перечня первичных средств пожаротушения для оснащения территорий общего пользования.

В соответствии  со ст. 19  Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Администрация Мийнальского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для оснащения территорий общего пользования (прилагается).

- Постановление Главы Мийнальского сельского поселения №29 от 18.07.2008года «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, дачных кооперативов и садово-огороднических товариществ» признать утратившим силу.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Мийнальского сельского

поселения:                                                                            Г.И.Тимина

Приложение

к распоряжению Главы Мийнальского

сельского поселения от 13 сентября 2010 №42

Перечень первичных средств

пожаротушения для оснащения территорий общего пользования.

- Населенные пункты сельского поселения, садоводческие товарищества, дачные кооперативы и коттеджные поселки с количеством усадеб (участков, коттеджей) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков, коттеджей) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков, коттеджей) свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии.

- За пожарными мотопомпами закреплены моторист из числа членов добровольной пожарной дружины, прошедший специальную подготовку, а именно:

- поселок Райвио – Молин С.В.;

- поселок Кортела – Завальнев В.И.;

- поселок Метсямикли – Михайлов И.В.

- Моторист отвечает за хранение, обслуживание и готовность применения пожарной мотопомпы и пожарно-технического вооружения (пожарные рукава, пожарные стволы, разветвления и т.п.).

- В населенных пунктах поселения порядок доставки пожарно-технического вооружения следующий:

- поселок Райвио  - трактор МТЗ-82, личный автотранспорт гр. Молина С.В;

- поселок Кортела -  автомобиль ГАЗ-53, личный автомобиль Завальнева В.И.;

- поселок Метсямикли  - автомобиль ВАЗ-2108, личный автотранспорт Михайлова И.В.

В случае отсутствия на момент пожара требуемого автотранспорта членами добровольной пожарной дружины решение об использовании имеющейся техники принимается самостоятельно.

- Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

- В населенных пунктах поселения на стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

- У каждого жилого строения должна быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.